#### ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

#### DO OBJETO

  - Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas para as Procuradorias Regionais da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.

#### JUSTIFICATIVA

  - A PGE-RJ, objetivando o cumprimento de sua missão institucional, necessita que suas instalações estejam aptas para os servidores poderem desempenhar suas funções satisfatoriamente, pelo qual se faz necessária a aquisição de dispositivos que regulem a claridade no ambiente, além de auxiliar a não interferência das altas temperaturas externas na climatização dos ambientes internos às Procuradorias Regionais.

#### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Os itens a serem adquiridos serão:

    - Persiana em Rolo: Sistema tipo Roller, com tubo em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, diâmetro externo de 37 mm. Dispositivo de acionamento em plástico injetado na cor cinza mantendo a cor coordenada com o produto, medindo 65 mm x 82 mm, com relação de acionamento mínima de 1:1 que proporciona redução da força mecânica. Com trava retrátil de segurança junto ao suporte de fixação, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Ponteira retrátil com trava de segurança ajustável por rosca, impedindo o desencaixe mesmo com movimentos abruptos. Suporte de fixação em aço galvanizado na cor branca, prevenindo oxidação, medindo 50 mm x 62 mm x 31 mm que permite o encaixe do dispositivo de acionamento em 8 diferentes posições, de 45º em 45º, permitindo adequar sua posição conforme o local de instalação de forma a melhorar a ergonomia no manuseio da cortina e tampa de acabamento de plástico injetado na cor branca encaixada no suporte de instalação. Acabamento Standard – Suportes laterais em aço galvanizado, pintado na cor branca, fixados diretamente no teto ou parede, com novas tampas plásticas de acabamento na cor branca. Trilho inferior em formato retangular com 30 mm em liga de Alumínio Extrudado 6063 T6A2, com pintura eletrostática na cor branca, com canal para fixação do inserte plástico soldado no final do tecido e tampas laterais em plástico injetado na cor branca (coordenada com o produto). Acionamento manual EOS (Easy Operation Sistem) que facilita o recolhimento da peça por compensar o esforço de subida, com corrente contínua com esferas plásticas. Enrolamento: Padrão – o tecido é recolhido por trás. Tela Solar composta por 71% PVC e 29% de Fibra de Vidro que não propagam chama, atóxicos e inibem o desenvolvimento de bactérias, translúcidos com fator de abertura de 3% que permitem visibilidade do exterior e privacidade ao ambiente ao mesmo tempo, proporcionam conforto visual e térmico. Massa 365 g/m², espessura 0,42, fios no urdume/trama/cm= 26/24, verso igual à superfície frontal, Cor Bege. Tela Resistente a Ruptura (urdume 170daN e trama 160daN), resistente a rasgo (urdume 3,6 daN e trama 3,2 daN), estável na cor e Totalmente lavável. Cortes a laser.  Coeficiente de Sombreamento: 0.40 / Transmissão Solar: 22% / Absorção Solar: 20% / Transmissão Visual: 18% / Reflexão Solar: 58% / Fator de abertura: 3% / Bloqueio de Raios UV: 97%.

    - Persiana Horizontal: Persiana horizontal em alumínio, com 16 mm de largura nas lâminas, cor off white, com base e trilhos em aço tratado e protegido contra oxidação e pintura de esmalte sintético especial, cordões em poliéster, com bastão de controle de luminosidade do ambiente em acrílico e rotação mínima (das lâminas) de 90º (noventa graus).

  - Segue abaixo um quadro indicativo do local de instalação e das medidas e demais informações acerca dos itens.

| Lotes | Locais de Instalação | Medidas | Persiana em Rolo ID: 143422 | Persiana Horizontal ID: 142485 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lote 1 | 2ª Procuradoria Regional Duque de Caxias - Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1939/6º e 7º andares – Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias – RJ. | M2 de Janela | 63 | 28 |
|  |  | Quantidade de Janelas/Vãos | 64+1(guichê) = 65 | 11 |
| Total do Lote 1 |  |  | Persiana em Rolo | Persiana Horizontal |
| M2 de Janela |  |  | 63 | 28 |
| Lote 2 | 6ª Procuradoria Regional Angra dos Reis - Rua do Comércio, 10 - sobreloja - Centro - CEP.: 23900-560 | M2 de Janela | 32 | _ |
|  |  | Quantidade de Janelas/Vãos | 8+2 (guichês)=10 | _ |
| Total do Lote 2 |  |  | Persiana em Rolo | Persiana Horizontal |
| M2 de Janela |  |  | 32 | _ |
| Lote 3 | 8ª Procuradoria Regional Nova Friburgo - Rua Dante Laginestra, 49 - Centro - Nova Friburgo - CEP.: 28610-005 | M2 de Janela | 19 | 3 |
|  |  | Quantidade de Janelas/Vãos | 8 | 1 |
| Total do Lote 3 |  |  | Persiana em Rolo | Persiana Horizontal |
| M2 de Janela |  |  | 19 | 3 |
| Lote 4 | Procuradoria da Capital Federal – PG 13 -SAF/S, Quadra 02, Lote 04, sala 304 - Cond. Via Esplanada, CEP.: 70.070-600, Brasília - DF | M2 de Janela | 110 | 21 |
|  |  | Quantidade de Janelas/Vãos | 39 | 10 |
| Total do Lote 4 |  |  | Persiana em Rolo | Persiana Horizontal |
| M2 de Janela |  |  | 110 | 21 |
| Totalização de todos os Lotes |  |  | Persiana em Rolo | Persiana Horizontal |
| M2 de Janela de todos os Lotes |  |  | 224 | 52 |

  - No caso de não alcançarem os cantos das paredes ou pilares, as persianas deverão cobrir 10 cm além da largura total da janela, transpassando-a na medida citada em todas as direções.

  - Caso não seja possível a instalação da persiana na parede, a mesma deverá ser fixada no teto.

#### DO PRAZO DE ENTREGA

  - Os itens deverão ser entregues e instalados no endereço indicado no Subitem 3.2 deste Termo de Referência no prazo de 30 (TRINTA) dias consecutivos a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

  - Os dias e horários para a entrega com instalação devem ser agendados previamente com a Assessoria de Serviços: (21) 2332-7272, obedecendo ao prazo máximo previsto neste Termo.

- DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS

  - O processo de recebimento do objeto será regido de acordo com a seguinte sequência, na forma prevista no art. 73 da Lei nº 8.666/93:

    - Provisoriamente, no momento da instalação do item, mediante verificação da conformidade deste com as especificações.

    - Definitivamente, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis, contados a partir da data do recebimento provisório.

  - A Comissão de Recebimento de Material fará o recebimento provisório por meio de assinatura e carimbo na Nota Fiscal, bem como em seu canhoto, que será entregue à CONTRATADA.

  - Caso seja observada qualquer desconformidade no objeto durante o período do recebimento definitivo, a Contratada será comunicada por escrito, devendo, em até 10 (DEZ) dias úteis, retirar o material entregue e efetuar sua troca, responsabilizando pelos custos de transporte e instalação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

  - A comunicação da desconformidade do objeto interrompe a contagem do prazo de recebimento definitivo, que se reiniciará, com o cômputo de mais 10 (DEZ) dias úteis, após a troca do objeto.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

  - O recebimento definitivo da mercadoria não desobriga a Contratada de substituí-las se for constatada, posteriormente, má qualidade, vícios ou defeito, ainda que o produto esteja dentro do prazo de validade, ficando sujeita às penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

  - Eventuais custos da substituição do produto rejeitado correrão exclusivamente à conta da CONTRATADA.

- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira contratada pelo Estado (banco Bradesco), cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

  - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do adimplemento (recebimento definitivo) correspondente aos itens entregues e instalados nos endereços indicados no Item 3.2.

  - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação do serviço com a execução do objeto, devidamente atestada pelo (s) agente(s) competente(s).

  - A fiscalização do contrato terá o prazo de até 15 (quinze) dias para atestar a nota fiscal e encaminhá-la para pagamento.

  - Em caso de erro, a fatura será devolvida à CONTRATADA, e o prazo referido no subitem anterior retornará à contagem inicial.

  - Os pagamentos devidos à CONTRATADA não excederão os valores apresentados em sua proposta comercial.

#### DA GARANTIA

  - O prazo de garantia dos itens em caso de material defeituoso, vício oculto ou erro de fabricação será de 2 (DOIS) anos contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

  - Quando o defeito não for atribuído ao uso inadequado, durante o período de garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reparar e/ou repor os itens sem ônus para PGE-RJ.

  - Em caso de problemas com qualquer produto adquirido, a fornecedora deverá substituí-lo no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas contadas após a abertura do chamado, descontando-se finais de semana e feriados;

  - O item substituto deverá ser equivalente ou superior (marca e modelo) ao defeituoso, e deverá atender plenamente aos requisitos mínimos constantes deste Termo de Referência.

  - Os prazos de garantia começarão a contar do recebimento pela Procuradoria Geral do Estado.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### A CONTRATADA deverá:

    - Responsabilizar-se integralmente pelo serviço de instalação, nos termos da legislação vigente.

    - Acatar as exigências da Fiscalização da PGE-RJ quanto à entrega e instalação do objeto, principalmente no que diz respeito a horários, qualidade e quantidade dos materiais e, ainda, a imediata correção de deficiências alinhadas quanto à execução dos serviços contratados.

    - Responder por qualquer dano causado por seus empregados ao patrimônio da PGE-RJ, ou de terceiros, ainda que omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, as providências necessárias ao ressarcimento.

    - Responsabilizar-se pela destinação/descarte de peças, componentes e equipamentos que forem substituídos, incluindo o transporte, sem custos adicionais à contratante.

    - Responsabilizar-se pela retirada das persianas antigas e deterioradas instaladas nas unidades administrativas da PGE, a serem substituídas por novas, devendo a contratada providenciar o devido descarte, incluindo transporte, sem custos extras à contratante.

    - Responder por todos os ônus decorrentes do transporte de embalagem, seguros, taxas, fretes, descarregamento e demais encargos que venham incidir na entrega do material.

    - Responder às solicitações de esclarecimentos da Comissão de Recebimento de Material que porventura surjam no decorrer da execução da contratação.

    - Emitir nota fiscal, impreterivelmente eletrônica, para atesto e posterior pagamento.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

#### A CONTRATANTE deverá:

#### Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste termo.

    - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93.

    - Disponibilizar o local e os meios adequados para execução da instalação dos itens.

    - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

    - Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas.

    - Documentar e notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução do contrato, fixando prazo para a sua correção ou regularização.

#### DA FISCALIZAÇÃO

#### Por Fiscalização entende-se a atividade exercida de modo sistemático pela PGE-RJ e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

#### Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pela PGE-RJ.

#### A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

#### A Fiscalização tem autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas, profissionais e ou pessoas;

- Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em  conformidade com as normas técnicas ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, certificar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada;

- Avaliar eventuais acréscimos ou supressões de serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do Contrato;

- Relatar à Contratada, para análise de possível substituição, os casos em que qualquer de seus empregados embarace ou dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ou inadequada ao andamento dos trabalhos;

#### DA VISTORIA

#### É facultado aos licitantes vistoriar as dependências da PGE-RJ, com o objetivo de conhecer o local e as condições para a prestação dos serviços, objeto desta licitação.

#### A opção pela vistoria constitui direito e ônus da Licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua proposta, mas que não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação. Se, facultativamente, a Licitante resolva não vistoriar os locais onde serão instalados os itens contemplados como objeto da licitação, caso vitoriosa no certame, não poderá alegar desconhecimento das condições dos locais como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato ou atrasos em sua implementação.

#### O agendamento para a realização da vistoria poderá ser feito com a Assessoria de Serviços da PGE-RJ, por meio dos telefones (21) 2332-7272, no horário de 10h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00.

#### DAS PENALIDADES

#### A CONTRATADA inadimplente estará sujeita às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

#### A inexecução do objeto, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, a multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho, aplicada de acordo com a gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento), conforme preceitua o artigo 87 do Decreto n. º 3.149/80.

- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

  - Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – FUNPERJ e estarão vinculados à seguinte dotação orçamentária:

Fonte: 232

Programa de Trabalho:

Natureza de Despesas:

#### DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - Todos os licitantes deverão comprovar a aptidão para o fornecimento de bens objeto deste edital mediante a apresentação de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado.

#### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente contratação, englobando todos os custos diretos e indiretos incidentes, inclusive a entrega e o descarregamento.

  - Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados referentes à prestação do presente objeto só serão considerados entregues devidamente protocolados, enviados por telegrama, carta, fax ou meio digital.

  - Antes de apresentar a proposta o licitante deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade.

  - Cabe à CONTRATADA consultar com antecedência os seus fornecedores quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto, a justificativa de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte dos fornecedores.