# PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ nº. 16/2018

# ANEXO III – PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

| LOTE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| 01 | Ar-Condicionado, tipo Split, com capacidade mínima de 54.000 BTUs. - Modelo piso teto; - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade mínima de refrigeração: 54.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, Ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Função AUTO START; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, podendo ser de descarga vertical ou horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO; - Frete incluso. | UM | 03 | R$ 19.228,7500 | R$ 57.686,25 |
| 02 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 24.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 24.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | UM | 17 | R$ 6.856,8525 | R$ 116.566,49 |
| 03 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 18.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 18.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | UM | 06 | R$ 4.944,360 | R$ 29.666,20 |
| 04 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 12.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 12.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio; - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio; - Gás refrigerante tipo R410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO. - Frete incluso. | UM | 03 | 4.412,5000 | R$ 13.237,50 |
| 05 | Ar-Condicionado, tipo Split High Wall, 9.000 BTUs. - Condensadora (externa) e evaporadora (interna); - Capacidade de refrigeração: 9.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): Frio - Tensão de funcionamento 220 volts; - Compressor rotativo; - Condensadora tipo inverter, devendo ser de descarga horizontal - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Termostato digital; - Controle remoto sem fio - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO; - Frete incluso. | UM | 02 | 3.405,3000 | R$ 6.810,60 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 1 (R$) |  |  |  |  | R$ 223.967,04 |

| LOTE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| 01 | Ar-Condicionado, tipo portátil, 12.000 BTUs, com sistema de rodízio para deslocamento (rodas) - Capacidade de Refrigeração: 12.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Timer, Sleep e Swing; - Tipo de Operação (ciclo): frio; - Tensão de funcionamento : 127 volts; - Controle remoto sem fio; - Compressor rotativo; - Painel digital na unidade, para visualização da temperatura selecionada; - Desligamento automático quando saturada a capacidade máxima de drenagem (dispositivo de segurança de transbordo da bandeja); - Termostato digital; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO - Com acessórios (adaptador de duto, buchas, parafusos, adaptador janela com alongador, duto de exaustão, mangueira de dreno e isolante térmico); - Frete incluso. | UM | 03 | R$ 2.842,0500 | R$ 8.526,15 |
| 02 | Ar-Condicionado, tipo janela, com capacidade mínima de 10.000 BTUs. - Capacidade de Refrigeração mínima: 10.000 BTUs/h; - Funções: Refrigeração, ventilação, Desumidificação, Sleep e Circulação de ar; - Tipo de Operação (ciclo): frio; - Tensão de funcionamento: 127 volts; - Controle remoto sem fio; - Compressor rotativo; - Saída regulável com direcionadores; - Sistema de filtragem; - Gás refrigerante tipo R-410; - Com baixo nível de ruído; - Com selo Procel categoria “A” do INMETRO - Frete incluso. | UM | 01 | R$ 2.146,0000 | R$ 2.146,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 2 (R$) |  |  |  |  | R$ 10.672,15 |