#### ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

#### PREGÃO ELETRÔNICO PGE-RJ Nº. 19/2018

#### DO OBJETO

1.1    Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergências setoriais por meio de brigada de incêndio constituída de Bombeiros Civis, de forma contínua. Desse modo, a presente contratação prende-se à necessidade de proporcionar à Procuradoria Geral do Estado de segurança preventiva e ostensiva no combate a incêndio e nos atendimentos de primeiros socorros e pré-hospitalar, de urgência, aos seus servidores e visitantes.

#### DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços descritos no objeto deverão ser realizados nas dependências do edifício-sede da PGE-RJ, localizado na Rua do Carmo, nº 27 – Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP 20.011-900. Trata-se de uma edificação com área – interna e externa – de 17.229 m2, composta por pavimentos de subsolo, térreo (acesso), sobreloja, 12 pavimentos tipo, 14º pavimento, pavimento técnico (15º) e cobertura. As faces frontais (fachada principal em esquina) fazem parte com via pública (Rua do Carmo e Rua Sete de Setembro); as suas laterais, direita e esquerda, estão em contiguidade com edifícios; e as fachadas de fundo são voltadas para pátio em comum com outros edifícios, compondo área de servidão. A edificação conta com quatro acessos e sua fachada é recoberta com argamassa pré-fabricada, com 451 esquadrias de alumínio com vidro laminado.

#### DAS NORMAS relativas aos postos de Bombeiro Civil

3.1. A empresa contratada, por intermédio do Bombeiro Civil, deve executar as funções decorrentes da atividade de prevenção e combate a incêndio e pânico, constituindo-se na prestação dos serviços indicados conforme as Legislações abaixo:

- Lei nº 11.901/2009 (dispõe sobre a profissão de Bombeiro Civil);

- Decreto Estadual/RJ nº 897/1976 (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico);

- Resolução SEDEC nº 279/2005, do Secretário de Estado da Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ (dispõe sobre a avaliação e a habilitação do Bombeiro Civil, o dimensionamento de Brigadas de Incêndio, dentre outros);

- Resolução SEDEC nº 31/2013 (Dispõe sobre o credenciamento de empresas especializadas para realizar curso de formação, curso de atualização e habilitação de bombeiro civil (BC), de empresas especializadas para realizar curso de formação e atualização de brigadistas voluntários de incêndio (BVI), sobre o serviço de brigadas de incêndio e do credenciamento de empresas especializadas para prestação de serviço de bombeiro civil (BC) nas edificações, eventos e áreas de risco no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências).

- Norma Nacional ABNT NBR 14.276 (Brigada de Incêndio – requisitos);

- Norma Nacional ABNT NBR 14.608 (Bombeiro Civil);

- Norma Nacional ABNT NBR 15.219 (Plano de Emergência contra Incêndio – Requisitos); e

- Norma Regulamentadora MTE NR-23 (Proteção Contra Incêndios).

#### DOS POSTOS DE SERVIÇO E DIMENSIONAMENTO DO EFETIVO DA BRIGADA

#### Conforme itens II e III, artigo 2º, da Resolução SEDEC nº 31/2013, temos as seguintes definições:

- Bombeiro Civil (BC) - é aquele que, habilitado nos termos da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro de 2009, exerça, em caráter habitual, função remunerada e exclusiva de prevenção e combate a incêndio, com vínculo empregatício estabelecido com pessoa jurídica de direito privado, credenciada junto ao CBMERJ e especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndios. Os BC que exercem funções classificadas como de Bombeiro Civil, nível básico, combatente ou não, do fogo, deverão possuir homologação e habilitação registradas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), na forma prevista nesta Resolução.

- Bombeiro Civil Líder - formado como técnico em prevenção e combate a incêndio, em nível de ensino médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho.

#### A execução dos serviços será operacionalizada por meio de Brigada de Incêndio, constituída por postos de Bombeiro Civil e Bombeiro Civil Líder, distribuídos segundo as escalas, jornadas de trabalho e quantidades de Bombeiros Civis  retratadas na tabela abaixo:

| FUNÇÃO | ESCALA | JORNADA | POSTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| Bombeiro Civil Líder | Diurna 12 x 36 horas | Ininterrupta 7 h às 19 h | 1 |
|  | Noturna 12 x 36 horas | Ininterrupta 19 h às 7 h | 1 |
| Bombeiro Civil | Diurna 12 x 36 horas | Ininterrupta 7 h às 19 h | 2 |
|  | Noturna 12 x 36 horas | Ininterrupta 19 h às 7 h | 2 |

  - O quantitativo acima foi definido com base na Resolução SEDEC nº 279/2005 e ratificado pelo Laudo de Exigências P-12135/10, emitido pelo CBMERJ.

  - A forma de distribuição da carga horária, bem como a execução dos serviços será definida e atualizada pela PGE-RJ de acordo com as necessidades de serviços da Casa, devendo ser observada pela CONTRATADA, respeitada a jornada de trabalho regulamentar e inerente a cada função, independente de termo aditivo e mediante aprovação da Assessoria de Serviços e da Coordenadoria Militar de Segurança e Frota da PGE-RJ.

  - O Coordenador da Brigada de Bombeiro Civil, função que será executada pelo Responsável Técnico da CONTRATADA é o responsável pela coordenação e execução das ações de prevenção e emergência com a qualificação e competência para desenvolver as atividades de brigada de incêndio de acordo com os dispositivos legais vigentes. Este será também o responsável pela organização dos serviços de brigada de incêndio prestados à PGE e deverá vistoriar o sistema de prevenção e combate a incêndio da PGE no mínimo uma vez, mensalmente.

  - A CONTRATADA deverá submeter, para aprovação da Assessoria de Serviços ou a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, cronograma de visitas do Coordenador da Brigada de Bombeiro Civil ao edifício da PGE.

  - Ficará a cargo de a CONTRATADA adequar a planilha de custos, visando o cumprimento do art. 5º da Lei 11.901/2009, que dispõe que a jornada do Bombeiro Civil é de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, num total de 36 (trinta e seis) horas semanais, de forma que os postos sejam initerruptamente cobertos.

  - A CONTRATADA será responsável por eventuais aumentos do número de profissionais para cobrir os mesmos postos nos horários estabelecidos, em decorrência de restrições legais da carga horária de trabalho dos Bombeiros Civis.

#### DOS EQUIPAMENTOS E VESTUÁRIOS DA EQUIPE DE BRIGADA CIVIL

  - Dos rádios transceptores:

Cada Profissional componente da Brigada de Incêndio deverá portar sistema de comunicação eficiente, por meio de aparelhos de comunicação via rádio portátil tipo walk talkie ou similar, bem como seus acessórios, visando efetuar comunicação entre os Bombeiros e o Bombeiro Líder, assim como entre esses e a PGE-RJ (posto de vigilância e segurança patrimonial desarmada estabelecida no hall de entrada principal da edificação), mediante a disponibilização de equipamento sem qualquer ônus adicional. Tal equipamento funcionará como facilitador de comunicação entre os postos, ficando sob supervisão da CONTRATADA e da Assessoria de Serviços ou Coordenadoria Militar de Segurança e Frota da PGE-RJ, a quem deverá ser disponibilizado um aparelho de comunicação, que o restituirá ao término do contrato.

#### Dos equipamentos de resgate, salvamento e primeiros socorros:

#### A CONTRATADA deverá fornecer ao início dos serviços, no período indicado no item 9.1 do presente termo, todos os materiais e equipamentos a serem utilizados em serviço pela Brigada de Incêndio, julgados importantes e necessários ao desenvolvimento das suas atividades, com previsão de ressuprimento de estoque, caso se faça necessário, sendo que os quantitativos serão fixados de acordo com o número de Bombeiros e a necessidade da edificação, citando-se aqueles essenciais:

| KIT (CONJUNTO) DE PRIMEIROS SOCORROS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL |  | QUANTIDADE |  |
| Água oxigenada 10 volumes – 100 ml |  | 2 frascos |  |
| Álcool – 1 litro |  | 1 frasco |  |
| Algodão hidrófilo (bolinha) – 100 gramas |  | 2 pacotes |  |
| Antisséptico spray (50 ml) |  | 2 frascos |  |
| Ataduras de crepe (tamanhos diversos 10, 15, 25 e 30 cm) |  | 8 rolos |  |
| Bandagens triangulares em algodão cru (P, M e G) |  | 6 unidades |  |
| Colar cervical regulável (diversos tamanhos padronizados – P, M e G) |  | 6 unidades |  |
| Compressas de gaze estéril (tamanhos diversos) |  | 50 unidades |  |
| Curativo descartável auto-adesivo |  | 20 unidades |  |
| Desfibrilador externo automático |  | 2 unidades |  |
| Esparadrapo impermeável (diversos tamanhos) |  | 4 rolos |  |
| Fita microporosa (diversos tamanhos) |  | 4 rolos |  |
| Ressuscitador manual (ambu) |  | 1 peça |  |
| Soro fisiológico (500 ml) |  | 3 frascos |  |
| Talas de imobilização moldáveis (tamanhos diversos) |  | 8 peças |  |
| Tesouras (ponta romba, ponta reta) |  | 2 peças |  |
| Tintura de iodo ou polvidine tópico (100 ml) |  | 3 frascos |  |
| Mochila para primeiros socorros (bolsa de resgate) |  | 2 unidades |  |
| Prancha rígida com imobilizador de cabeça impermeável revestido em espuma |  | 2 peças |  |
| Cortador de anel |  | 1 peça |  |
| Luvas de procedimento látex |  | 100 unidades |  |
| Máscara de ressuscitação para ventilação artificial tipo pocket |  | 03 peças |  |
| Cadeira de rodas |  | 1 unidade |  |
| MATERIAL DE SEGURANÇA (RESGATE E SALVAMENTO) |  |  |  |
| EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE |  |  |
| Alavanca | 01 unidade |  |  |
| Alicates (três tamanhos) | 03 unidades |  |  |
| Arco de serra | 01 unidade |  |  |
| Chaves de mangueira | 03 unidades |  |  |
| Divisor (derivante) para saída com mangueiras de incêndio de 1 ½” | 01 unidade |  |  |
| Fita zebrada para isolamento de área | 05 rolos |  |  |
| Gancho crock | 01 unidade |  |  |
| Tesourão isolado | 01 unidade |  |  |
| Lanterna de mão tipo farolete recarregável ou com pilhas carregadas | 04 unidades |  |  |
| Luvas de borracha (proteção elétrica) | 03 pares |  |  |
| Martelo | 01 unidade |  |  |
| Marreta | 01 unidade |  |  |
| Máscara semi-facial (respirador) de proteção descartável | 50 unidades |  |  |
| Megafone | 01 unidade |  |  |
| Óculos transparente de proteção contra partículas | 04 unidades |  |  |
| Pé-de-cabra | 01 unidade |  |  |
| Protetor auricular tipo concha | 04 unidades |  |  |
| Talhadeira | 01 unidade |  |  |
| Ponteira | 01 unidade |  |  |
| Cortador de anel | 01 unidade |  |  |
| Tesoura para corte de metal | 01 unidade |  |  |
| Bota de aproximação (segurança) para bombeiros | 03 pares |  |  |
| Roupa de aproximação (calça e capa/jaqueta) | 03 conjuntos |  |  |
| Luva de aproximação | 03 pares |  |  |
| Capuz balaclava | 03 unidades |  |  |
| Capacete em termoplástico de bombeiro | 04 unidades |  |  |
| Equipamento autônomo de respiração (máscara/respirador, cilindro e alça) | 03 conjuntos |  |  |

#### A CONTRATADA deverá disponibilizar aos seus funcionários os EPIs necessários ao desenvolvimento das atividades, conforme laudo do Técnico de Segurança do Trabalho.

#### A CONTRATADA deverá fornecer, também, armários apropriados para armazenagem e guarda dos equipamentos e materiais, inclusive de primeiros socorros, conforme norma em vigor, e caixas ou bolsas de ferramentas apropriadas para o transporte de materiais e equipamentos de segurança.

#### Os materiais e equipamentos listados acima são básicos e não impedem que a CONTRATADA disponibilize outros materiais e equipamentos para melhor desempenho das atividades, bem como aqueles que possam vir a ser exigidos em normas que disciplinam a prestação dos serviços de Bombeiro Civil. O fornecimento, a reposição e a troca dos materiais e equipamentos deverão ser feitos de acordo com as necessidades e com o prazo de validade, sem qualquer custo adicional para a PGE-RJ.

#### É de responsabilidade da CONTRATADA fornecer, controlar, atualizar e manter em arquivo os livros de registros utilizados no desempenho das atividades laborais e demais documentos que visam certificar as exigências legais e normativas. Os livros deverão ser fornecidos à Assessoria de Serviços ou a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de sua solicitação.

5.7 Do vestuário: Os Bombeiros Civis utilizarão vestuário fornecido pela CONTRATADA, incumbindo a esta controlar, diariamente, o estado de asseio e apresentação dos mesmos, promovendo a imediata substituição das peças inadequadas, sempre que necessário ou quando requerido pela Fiscalização, sem ônus para a PGE-RJ.

5.7.1 A CONTRATADA fornecerá a cada ano, no mínimo, 02 (dois) conjuntos completos a cada Bombeiro civil, sendo 01 (um) conjunto completo ao empregado no início da execução do contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou a qualquer época, por critério e solicitação da CONTRATANTE e após comunicação escrita da mesma, sempre que não atendam as condições mínimas de apresentação, a saber:

| CONJUNTO COMPLETO DO VESTUÁRIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIFORME | MATERIAL | QUANTIDADE |
| Calça | Tecido “Rip-Stop” padrão estipulado pelo CBMERJ | 02 unidades |
| Gandola | Tecido “Rip-Stop” padrão estipulado pelo CBMERJ | 02 unidades |
| Cinto | Confeccionado em poliéster | 01unidade |
| Camisa | Algodão | 02 unidades |
| Meia | Algodão | 02 pares |
| Coturno | Cabedal em couro, dublado com tecido em poliéster, espessura de 2mm | 01 par |
| Bombacha | Elástico | 01 unidade |

5.7.2 A CONTRATADA fornecerá também a cada Bombeiro civil 01 (um) Cinturão de Bombeiro (Lona e Couro) e 01 (um) Bornal de Perna (Nylon) no início da execução do contrato.

5.7.3 Os Bombeiros Civis, durante suas jornadas de trabalho, devem permanecer identificados com o crachá da empresa contratada e trajar uniformes específicos, os quais não devem ser similares aos utilizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), conforme prescrito no regulamento de uniformes da Corporação.

5.7.4 O uniforme do Bombeiro Civil deve ser aprovado e registrado na Diretoria Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro antes de sua utilização.

5.7.5  Não será permitida a fixação de quaisquer brevês, insígnias, medalhas ou congêneres no uniforme do Bombeiro Civil.

5.7.6 Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia, devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao servidor responsável pela fiscalização do contrato.

5.7.7 A CONTRATADA deverá fornecer ao Líder da Brigada de Incêndio camisa tipo “gola polo” com os dizeres “LÍDER DE BRIGADA” nas costas e “LÍDER” na parte frontal, abaixo do logotipo da empresa, de modo a facilitar a visualização e a identificação diferenciada do profissional-chefe de incêndio.

#### DAS Ações de Atendimento a Emergências e Primeiros Socorros

6.1 A CONTRATADA, por intermédio dos Bombeiros Civis, deverão executar ações de prevenção, combate a incêndio e atendimento a emergências e primeiros socorros.

6.2  Após o alerta, o qual consiste em qualquer meio de acionamento de atividade da Brigada, a empresa contratada, por intermédio do Bombeiro Civil, deve:

a) analisar a situação, desde o início até o final do sinistro, acionando os órgãos responsáveis: a Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, a CONTRATADA, Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

b) prestar primeiros socorros às possíveis vítimas, mantendo ou restabelecendo suas funções vitais com SBV (Suporte Básico da Vida) e RCP (Reanimação Cardio-Pulmonar) até que se obtenha o socorro especializado;

c) cortar, quando necessário for, a energia elétrica dos equipamentos, da área ou geral;

d) proceder, quando necessário, ao abandono (escape) da população fixa e flutuante da área, de forma total ou parcial, consoante comunicação pré-estabelecida, conduzindo-as para local seguro, denominado ponto de encontro, conforme determinado nos planos de escape a serem desenhados para as Instalações da PGE-RJ;

e) Efetuar serviços de prevenção e início do combate a incêndio até a chegada do Corpo de Bombeiros.

6.3 A CONTRATADA deverá apresentar um relatório do ocorrido à PGE-RJ no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à data do evento.

6.4  É função da CONTRATADA, por intermédio da Brigada de Incêndio, isolar fisicamente a área sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de emergência e evitar que pessoas não autorizadas adentrem ao local, evitando, ainda, a propagação do sinistro e suas consequências.

#### DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE BRIGADA

#### Os Bombeiros Civis terão suas atividades desenvolvidas com base em postos de serviço, jornadas e escalas previamente estabelecidos, devendo estar fisicamente aptos ao desempenho satisfatório da atividade profissional inerente e a participar de sessões de exercícios simulados e treinamentos.

#### Os Bombeiros Civis deverão executar as rondas diárias conforme a orientação recebida da Assessoria de Serviços e da Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, verificando todas as instalações e adotando os cuidados e providências necessárias para o perfeito desempenho das funções e manutenção da segurança.

#### O Bombeiro Civil deverá efetuar vistoria na edificação acompanhado do substituto e vigilante, quando da troca de turnos, comunicando as irregularidades ocorridas e que deverão ser anotadas em livro próprio, bem como no Relatório Diário, visando entrega e posterior conhecimento imediato à Assessoria de Serviços e Coordenadoria Militar de Segurança e Frota da PGE-RJ.

#### Qualquer Bombeiro Civil deverá comunicar imediatamente à Assessoria de Serviços ou à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, bem como ao Bombeiro Civil Líder, o qual efetuará registro em livro próprio e no Relatório Diário, sobre toda e qualquer anormalidade verificada que atente contra o patrimônio da PGE-RJ, as instalações prediais e a integridade dos servidores e visitantes da PGE-RJ, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências com vistas à sua imediata regularização por meio de ação preventiva e/ou corretiva apropriadas.

#### As ações de planejamento e execução, tanto em prevenção quanto em atendimento emergencial, a serem levadas a efeito no dia-a-dia, devem traduzir-se, no mínimo, nas atividades listadas abaixo, de acordo com a função:

    - A CONTRATADA, por intermédio do Bombeiro Civil, compete:

- zelar pela prevenção contra incêndio e pânico, abandono da edificação, bem como desenvolver e manter uma mentalidade prevencionista no âmbito da PGE-RJ;

- conhecer todas as instalações e riscos de incêndio do edifício;

- conhecer os locais dos sistemas preventivos e o princípio de funcionamento e operação dos mesmos;

- conhecer os locais de alarme de incêndio e o princípio de acionamento do sistema, bem como as vias de escape do edifício, por onde as pessoas possam sair rapidamente em situações de emergência;

- inspecionar, diariamente, todas as dependências do edifício, visando detectar possíveis situações que possam por em risco a integridade física dos servidores e do patrimônio;

- participar das inspeções regulares e periódicas nos equipamentos preventivos existentes e nas instalações físicas;

- verificar as condições de operacionalidade dos equipamentos de combate a incêndio e de proteção individual;

- verificar, diariamente, o estado geral das mangueiras, hidrantes e dos respectivos esguichos, e as condições gerais de operacionalização dos extintores e dos chuveiros automáticos para extinção de incêndio, a sinalização de emergência, a iluminação de emergência, as condições da Casa de Máquinas de Incêndio (CMI) através de testes mensais, o sistema de detecção e alarme, bem como a desobstrução das vias de escape;

- acompanhar os serviços de manutenção, instalação e reparos realizados e orientar quanto à necessidade de utilização dos EPI’s, devendo identificar aqueles que se recusarem a cumprir as orientações e comunicando o fato à Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota da PGE-RJ;

- fornecer as informações necessárias à empresa de manutenção predial dos sistemas preventivos fixos de acordo com as normas pertinentes;

- atender, imediatamente, a qualquer chamado de emergência dentro das dependências da PGE-RJ de competência da área de brigada;

- combater princípio de incêndio, utilizando o plano preventivo do local, efetuando salvamento e exercendo a prevenção de acordo com o referido plano;

- acionar imediatamente o CBMERJ, independentemente de análise de situação, e auxiliá-lo por ocasião de sua chegada, no sentido de fornecer dados gerais sobre o evento, bem como promover o rápido e fácil acesso aos dispositivos de segurança;

- atuar no controle de pânico, agindo de maneira rápida, enérgica e convincente em situações de urgência e emergência;

- ser o elemento multiplicador da mentalidade prevencionista e de sua importância;

- promover medidas de segurança propostas pelo Bombeiro Civil Líder;

- manter sempre atualizadas as rotinas de emergência para caso de sinistro;

- registrar, diariamente, em livro de ocorrência, para acompanhamento por parte da Assessoria de Serviços e Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, as falhas ocorridas nos equipamentos, com indicação do horário de acontecimento, forma inicial de comunicação utilizada, fato motivador e horário do saneamento dos problemas, bem como de qualquer anormalidade verificada;

- prestar, de forma cortês e educada, informações à população fixa e/ou flutuante, sobre os assuntos pertinentes ao serviço da brigada;

- reportar-se, sempre, ao Bombeiro Líder sobre o serviço que vem realizando;

- orientar a população predial na plena evacuação emergencial e, em consonância com a vigilância da PGE-RJ, desobstruir o acesso à via pública;

- executar, quando não houver funcionário da empresa de manutenção contratada ou do Corpo de Bombeiros, o processo de retirada de vítimas presas em elevador, bem como acautelar as chaves de manutenção e salvamento referentes às operações do referido equipamento sob sua responsabilidade;

- auxiliar Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota no Plano de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico e no Plano de Abandono (escape).

    - À CONTRATADA, por intermédio do Bombeiro Civil Líder, compete:

#### orientar a população fixa e flutuante nas ações de prevenção;

#### atuar nas ações de emergência na edificação, auxiliando Assessoria de Serviços e Coordenadoria Militar de Segurança e Frota;

#### manter, de forma permanente, o controle e a fiscalização dos postos, jornadas e áreas de atuação, principalmente durante os horários de ativação dos mesmos;

- manter a ordem, a disciplina e o respeito, orientando e instruindo os Bombeiros na forma de agir;

- proceder às necessárias advertências e solicitar substituição ao Preposto da Contratada, se for o caso, do Bombeiro que não atender as recomendações, cometer ato de insubordinação ou indisciplina, não acatar as orientações recebidas ou não cumprir com as obrigações;

#### registrar e controlar, diariamente, a frequência e a pontualidade dos Bombeiros, bem como toda e qualquer ocorrência ou anormalidade em livro próprio;

- verificar se todo o pessoal está devidamente uniformizado e utilizando a identificação pessoal ostensiva, atentando para os detalhes de higiene pessoal;

- solucionar tempestivamente, junto à CONTRATADA, os problemas de faltas, atrasos, dispensas médicas e outros, a fim de prover as substituições ou coberturas, dando conhecimento à Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota;

- inspecionar os equipamentos utilizados pelos Bombeiros e providenciar os materiais e equipamentos necessários ao correto desempenho profissional;

- controlar, fiscalizar e orientar o uso correto dos uniformes, materiais e equipamentos, promovendo, junto à CONTRATADA, a substituição de peças desgastadas ou dos materiais e equipamentos que já não apresentem condições técnicas de uso;

#### apresentar, diariamente, à Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota o livro de registro de ocorrências e o Relatório Diário para conhecimento e, caso necessário, adoção das providências cabíveis;

#### coordenar todo o processo de comunicação entre os Bombeiros Civis em serviço, bem como junto à CONTRATADA (Preposto e Responsável Técnico), por meio de sistema de comunicação eficiente e que melhor se amolde em cada situação, provendo um comunicador adicional à disposição do setor de vigilância e segurança patrimonial desarmada da PGE-RJ;

- coordenar e executar, quando não houver funcionário da empresa de manutenção contratada ou do Corpo de Bombeiros, o processo de retirada de vítimas presas em elevador, bem como acautelar as chaves de manutenção e salvamento referentes às operações do referido equipamento sob sua responsabilidade;

- acompanhar o preenchimento do livro de ocorrências diário;

- organizar e efetivar o plano de abandono da população do prédio;

- zelar pela sua boa apresentação e de seus colegas, respeitando as relações interpessoais.

#### À CONTRATADA, por intermédio de seu Preposto, compete, essencialmente, dentre outros:

- ser o elemento humano de ligação entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA, mantendo-se em comunicação constante com as partes ou quando solicitado, com o objetivo de manter a regularidade da prestação dos serviços;

- substituir, se for o caso, do Bombeiro que não atender as recomendações, cometer ato de insubordinação ou indisciplina, não acatar as orientações recebidas ou não cumprir com as obrigações;

- subsidiar a Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota de informações gerais do prédio;

- representar a CONTRATADA junto à PGE-RJ.

#### À CONTRATADA, por intermédio de seu Coordenador da Brigada de Bombeiro Civil, que é o Responsável Técnico, compete:

- ser o responsável técnico pelas atividades dos Bombeiros Civis quanto à prevenção, determinação da organização, estrutura, coordenação, treinamento e supervisão das atividades, bem como acompanhar e exercer as atividades, funções e responsabilidades atribuídas na legislação e normas da execução dos serviços;

- vistoriar e elaborar relatório, mensalmente, das atividades executadas naquele período, juntando as folhas de ocorrência, que contém, dentre outros, os sistemas de proteção contra incêndio e pânico (casa de máquinas de incêndio, eletrobombas, tubulações, sistemas de chuveiros automáticos, hidrantes, mangueiras, VGA, registros, extintores, SPDA, portas corta-fogo, iluminação de emergência, sinalização de emergência, detecção e alarme de incêndio)  inspecionados, as irregularidades encontradas e as manutenções a serem requeridas e realizadas nos sistemas, os riscos identificados, as emergências atendidas, os exercícios simulados, os treinamentos, as palestras e outras atividades julgadas pertinentes.

- gerenciar as atribuições da Brigada de Incêndio;

- elaborar e organizar os Planos de Incidente e de Abandono Emergencial (Escape) da PGE-RJ, de acordo com as Normas Técnicas e em conjunto com a Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota;

- organizar o plano de fuga da PGE-RJ;

- subsidiar a Coordenadoria Militar de informações gerais do prédio;

- apresentar os mapas de risco da edificação, em planta baixa sinalizada, aos Bombeiros Civis e Líderes, assim como, em palestras aos servidores da PGE-RJ;

- elaborar os mapas de risco da edificação e entregá-los à Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota e ao Preposto, para ciência;

#### DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

#### A Contratada deverá possuir:

    - Registro ou inscrição na entidade profissional competente da região a que estiver vinculada o licitante, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o objeto da presente especificação;

    - Certificado de Credenciamento (Carteira de Registro) emitido pelo CBMERJ, para desempenho, especificamente, das atividades relacionadas a Bombeiros Particulares, em plena validade na data de realização do certame, da assinatura do contrato e durante toda a vigência contratual.

    - Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, firmado(s) por órgão(ãos) do poder público ou por pessoa jurídica de direito privado, comprovando haver a licitante prestado satisfatoriamente serviços iguais ou similares, de natureza pertinente e compatível aos do objeto desta licitação.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### 9.1 	Implantar, em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da autorização de início dos serviços ou data acordada no instrumento contratual, a mão-de-obra nos respectivos postos e nos horários e jornadas fixadas na escala de serviço elaborada pela Assessoria de Serviços e Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, estabelecendo adequadamente o planejamento, a execução e a supervisão permanente dos serviços.

#### 9.2 		Comprovar, ao iniciar os serviços e quando houver alteração a formação técnica e específica da mão-de-obra utilizada na execução dos serviços contratados

9.2.1  A comprovação da formação técnica da mão-de-obra alocada na execução dos serviços será realizada através de certificados expedidos por instituições devidamente habilitadas e reconhecidas, da seguinte forma:

a) Bombeiro Civil: profissional com curso de formação de Bombeiro Civil (BC), em ata registrada por empresa credenciada no CBMERJ, como formadora de bombeiro profissional civil e devidamente homologada pelo CBMERJ, com formação educacional de nível fundamental;

b) Bombeiro Civil Líder: formação como técnico em prevenção e combate a incêndio, em nível de ensino médio, comandante de guarnição em seu horário de trabalho;

c) Coordenador da Brigada de Bombeiro Civil: profissional com formação educacional de nível superior, com especialização em Prevenção e Combate a Incêndio, com experiência na elaboração de Planos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.

#### d) Os Certificados de Conclusão de Curso deverão conter os dados de identificação do Bombeiro, o período de duração e a carga horária, estando habilitados durante toda a vigência do contrato e homologados. Os profissionais deverão ser portadores da respectiva Carteira de Habilitação como Bombeiro Civil expedida pelo CBMERJ, dentro da validade, conforme Resolução SEDEC nº 31/2013.

9.3 	Designar, por meio de declaração impressa ou eletrônica no ato do recebimento da Ordem de Início de Serviços, preposto(s) para representar administrativamente a empresa sempre que necessário. O(s) preposto(s) ainda deverão estar habilitados a responder pela Contratada a qualquer indagação sobre a operacionalização e a qualidade dos serviços.

#### 9.4 		Apresentar à Assessoria de Serviços e à Coordenadoria Militar de Segurança e Frota por meio de comunicação impressa, no início dos serviços e sempre que houver alteração ou solicitação, uma relação nominal da guarnição dos Bombeiros Civis, assinalando o Bombeiro Civil Líder e os Bombeiros Civis, apontando as suas qualificações, bem como, a comprovação do vínculo empregatício e as respectivas cargas horárias em conformidade com as leis trabalhistas.

#### Elaborar, em conjunto com Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) e o Plano de Abandono Predial (Escape), de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, que deverá entrar em vigor e ser remetido, caso necessário ao órgão competente do Corpo de Bombeiros em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis após a eficácia contratual, e implementar, manter e revisar o plano anualmente ou em qualquer alteração, visando proteger a vida, o patrimônio e o ambiente.

#### Efetuar, de forma programada e conforme orientações da Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota, simulações e treinamento de prevenção e combate a incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, envolvendo a população fixa do edifício, os Bombeiros Civis, caso existam, os Bombeiros Voluntários, e se necessário o Corpo de Bombeiros. O treinamento compreende, além dos exercícios simulados e orientações de procedimento, a cooperação na realização de palestras e estágios.

#### Fornecer aos Bombeiros, sem repasse dos custos, os equipamentos e os uniformes completos e dentro dos padrões de eficiência e higiene recomendáveis e, também, em conformidade ao disposto no respectivo acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho.

#### Atender todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, inclusive o transporte, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os Bombeiros durante a execução dos serviços.

#### Procurar manter fixos sempre os mesmos Bombeiros que concorrem aos postos, a fim de evitar constantes substituições, minimizando, assim, prejuízos na prestação dos serviços. Quando ocorrer substituição de Bombeiro, prover treinamento adequado ao substituto, mormente quanto à rotina dos serviços.

#### Providenciar, na falta do Bombeiro ao serviço por motivo de saúde ou qualquer adversidade, de imediato, sem qualquer ônus adicional, a sua substituição ou reposição no prazo máximo de 2 (duas) horas, não sendo permitida, em razão da ocorrência, a prorrogação ou dobra da jornada de trabalho. Na impossibilidade de substituição do Bombeiro faltoso, de licença médica, adversidade ou em gozo de período de férias a tempo de cumprimento do horário estabelecido, a PGE-RJ efetuará o desconto das ausências no faturamento do mês de ocorrência ou no mês subsequente, independente das penalidades cabíveis.

9.11    Informar com no mínimo 20 (vinte) dias ausências por motivo de férias ou possibilidade de licença do Bombeiro Civil, providenciando sua substituição.

#### Responsabilizar-se pelo transporte dos Bombeiros até as dependências da PGE-RJ, e vice-versa, por meios próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos.

#### Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e Fatura mensal referente aos serviços prestados, um relatório de execução dos serviços assinado pelo Responsável Técnico, referente ao mês anterior, informando sobre as irregularidades encontradas nos sistemas de proteção contra incêndio e pânico, riscos identificados, emergências atendidas, exercícios simulados, treinamentos, entre outros assuntos compreendidos na atribuição das atividades da Brigada de Incêndio.

  - Responder por qualquer dano causado por seus empregados ao patrimônio da PGE-RJ e das demais unidades, ou de terceiros, desde que nas dependências da PGE-RJ, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas as providências necessárias ao ressarcimento.

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.

- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no Contrato.

  - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um ou mais representantes especialmente designados, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93.

  - Disponibilizar o local e os meios adequados para execução dos serviços.

  - Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

  - Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das tarefas.

  - Documentar e notificar, por escrito, à Contratada, ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades no curso de execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção ou regularização.

  - Não permitir que pessoas estranhas à Contratada examinem ou provoquem qualquer alteração nos serviços do presente objeto.

  - Observar e pôr em prática as recomendações técnicas feitas pela Contratada relacionadas com as condições de funcionamento, uso e segurança dos equipamentos, quando julgar pertinente ou oportuno.

  - Solicitar a imediata substituição, pela Contratada, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, de qualquer equipamento e/ou material, por desempenho incompatível com o objeto do contrato.

  - Aplicar o Acordo de Nível de Serviços/ANS, mensalmente, mediante formulário anexo, iniciando a contagem no segundo mês de início do contrato.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

  - Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da assinatura do Contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer das modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56 da Lei n.º 8.666/93, no montante de 5 % (cinco por cento) do valor do Contrato:

    - Caso a garantia prestada possua prazo de validade, este deverá ser estendido e superior em 90 (noventa) dias ao prazo estipulado no Contrato;

    - Após execução satisfatória do Contrato e, findo o prazo de 90 (noventa) dias do seu encerramento, a garantia será restituída.

  - A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

  - Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com o art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a garantia deverá ser complementada no prazo de 05 (cinco) dias, mantendo o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

  - Nos casos em que valores de multas eventualmente aplicadas venham a ser descontados da garantia, seu valor original deverá ser recomposto no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de rescisão administrativa do Contrato.

#### DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente da instituição financeira atualmente contratada pelo Estado do Rio de Janeiro – atualmente o Banco Bradesco S/A –, cujo número e agência deverão ser informados pela CONTRATADA até a assinatura do Contrato:

    - No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, ou caso verificada pelo Órgão Gestor a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para pagamento para a Fiscalização de Contrato:

    - A fiscalização do contrato terá o prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos para atestar a nota fiscal e encaminhá-la para pagamento

  - O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data de entrega da fatura isenta de erros, que deverá acontecer ao final do período de adimplemento de cada parcela (mês):

    - Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s);

    - Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da Contratada, o prazo de 30 (trinta) ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

  - Os pagamentos devidos à Contratada não excederão os valores apresentados em sua proposta comercial.

  - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE, e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die.

#### DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes, assegurados, nos termos da lei, a ampla defesa e o contraditório;

  - A multa administrativa prevista no inciso II do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas, e poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra penalidade, não possuindo caráter compensatório e o seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;

  - Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do Contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual n.º 3.149/80.

#### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

  - Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das diretrizes dos serviços do presente objeto não poderão constituir pretexto para a cobrança por "serviços novos, extras ou adicionais". Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global de sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nesta especificação, mas implícitos e necessários à perfeita e completa execução dos serviços.

  - Eventuais interessados em participar da licitação deverão tomar conhecimento de todas as informações e condições da contratação para o cumprimento das obrigações estabelecidas.

  - Não serão permitidas, salvo sob o consentimento da PGE-RJ, alterações nos equipamentos e sistemas, bem como o emprego de ligações, aparelhos, acessórios e dispositivos adicionais que não sejam fabricados ou fornecidos conforme especificado e permitido pelo Laudo de Exigências P-12135/10 emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do RJ (CBMERJ), Código de Segurança contra Incêndio e Pânico (CoSCIP) e suas legislações; bem como nas diversas Normas Técnicas Brasileiras.

  - A Assessoria de Serviços e a Coordenadoria Militar de Segurança e Frota poderão convocar o representante legal da CONTRATADA para realização de reuniões presenciais, registradas em ata. Nas reuniões, poderão ser acordadas datas específicas para a execução de determinados serviços, sendo a CONTRATADA submetida a cumprir tais prazos.

  - Todos os avisos, notificações, solicitações e comunicados só serão considerados se devidamente protocolados ou enviados por carta ou meio digital, salvo a abertura de chamados para atendimento.

  - FISCALIZAÇÃO

    - A PGE-RJ manterá desde o início dos serviços, a seu exclusivo critério, uma equipe de FISCALIZAÇÃO constituída por profissionais da Assessoria de Serviços ou Coordenadoria Militar de Segurança e Frota.

    - A CONTRATADA, por todos os meios ao seu alcance, deverá facilitar a ampla ação da FISCALIZAÇÃO, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

    - A atuação ou a eventual omissão da FISCALIZAÇÃO durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execução dos serviços.

    - A FISCALIZAÇÃO tem autonomia para exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

- solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da CONTRATADA com as atividades de outras empresas, profissionais e/ou pessoas;

- solicitar a substituição de uniformes, materiais, equipamentos, sistema de comunicação ou quaisquer outros insumos rotos, defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços;

- aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, bem como conferir, certificar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela CONTRATADA;

- aprovar os relatórios de execução dos serviços, elaborados de conformidade com os requisitos estabelecidos;

- avaliar eventuais acréscimos ou supressões necessários à perfeita execução do serviço;

- indicar atos realizados por funcionário da CONTRATADA que embaracem ou dificultem a ação da FISCALIZAÇÃO ou cuja presença no local dos serviços seja considerada prejudicial ou inadequada ao andamento dos trabalhos.

      - No caso de não aprovação nas situações previstas nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do item anterior, a CONTRATADA ficará obrigada a reenviar os documentos devidamente corrigidos.

  - LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

    - A CONTRATADA será diretamente responsável pela estrita observância dos códigos, leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, e de normas de Agências Reguladoras e instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA, como também de acordos, dissídios ou convenções coletivas de trabalho concernentes e que tratem de matéria trabalhista, não se vinculando às disposições tais como as que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

    - Durante a elaboração dos serviços e a vigência contratual, a CONTRATADA deverá:

- nos termos da Lei nº 6.496/77, providenciar junto ao CREA-RJ a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. anualmente, referente ao objeto do contrato e especialidade pertinente;

- responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do contrato;

- efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais e sociais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato.

#### DA VISTORIA

12.5.4 Comprovação, por meio da apresentação da Declaração de Realização de Vistoria, elaborada de acordo com o Anexo IX do Edital.

12.5.4.1 É facultado ao licitante comparecer fisicamente ao local da execução do objeto contratual com a finalidade de vistoriá-lo em conjunto com os eventuais equipamentos existentes, tomando ciência de suas características, material utilizado, estado de conservação e eventual necessidade de substituição de peças para a perfeita execução dos serviços objeto desta licitação.

12.5.4.2 O licitante, quando da visita física para a realização da vistoria técnica, deverá estar munido de 2 (duas) vias da Declaração de Realização de Vistoria, devendo o representante legal da licitante assiná-lo, reconhecendo firma, e solicitar a assinatura do servidor da Procuradoria Geral do Estado responsável pelo acompanhamento da vistoria na via que lhe será devolvida, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitação.

12.5.4.3 A opção pela visita física para a realização de vistoria técnica constitui direito e ônus do licitante, com vistas à elaboração precisa e técnica de sua proposta, mas não ostenta caráter eliminatório do certame para fins de exame de habilitação. Se, facultativamente, o licitante resolva não vistoriar os locais onde serão prestados os serviços objeto da licitação, caso vitorioso no certame, não poderá alegar desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual. Nessa hipótese, como alternativa possível, admite-se a apresentação de declaração do licitante no sentido de que conhece os detalhes do objeto contratual (situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços), assumindo a responsabilidade por eventuais problemas na sua execução. Essa Declaração de Conhecimento das Condições de Execução do Objeto Contratual deverá ser elaborada de acordo com o Anexo X do Edital, devendo o representante legal da licitante assiná-lo, reconhecendo firma, devendo ser entregue pelo licitante vencedor em conjunto com os documentos de habilitação.

12.5.4.4 O agendamento para a realização da visita física para a realização de vistoria técnica poderá ser feito por meio do telefone (21) 2332-7272, em dias úteis nos horários de 10h às 17h.

#### DAS ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA FIXO DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RJ

  - Os sistemas instalados nas dependências da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro são compostos de:

a) 02 (duas) centrais de detecção e alarme de incêndio, modelo FIRENET 4172, marca PROLINE;

b) 770 (setecentos e setenta) detectores ópticos de fumaça modelo ALG-V;

c) 104 (cento e quatro) acionadores manuais endereçáveis modelo HMS-401-PE (tipo “quebre o vidro”);

d) 17 (dezessete) módulos de comando de som para acionamento de sirenes;

e) 104 (cento e quatro) sirenes HF24;

f) 198 (cento e noventa e oito) blocos autônomos sinalizadores de saída de emergência (pontos de luzes de emergência);

g) 02 (duas) Bombas de incêndio de 15 (quinze) cavalos, sendo 01 (uma) titular e a outra reserva para o sistema de hidrantes;

h) 01 (uma) Bomba Jockey de 10 (dez) cavalos;

i) 02 (duas) bombas de incêndio para o sistema de chuveiros automáticos de 50 (cinquenta) cavalos;

j) 965 (novecentos e sessenta e cinco chuveiros automáticos);

k) 36 (trinta e seis) Caixas de Incêndio com 02 lances de mangueira tipo 02 em cada, de acordo com a NBR 11861/98, em conformidade com a ABNT, localizadas na Rua do Carmo, nº 27, Centro;

k) 15 (quinze) portas corta-fogo, sendo uma em cada andar;

l) 361 (trezentos e sessenta e um) extintores (AP, PQS e CO2);

m) Escada de emergência (térreo ao 15º andar);

n) Escada de emergência no subsolo;

o) Sinalização de emergência e antipânico; e

p) Sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA.

#### DO PRAZO DE VIGÊNCIA

17.1 O prazo de vigência inicial do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data indicada na Autorização de Início de Serviços emitida pelo Contratante.

17.2 O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o disposto no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93.

#### ANS – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇOS

18.1 A Procuradoria Geral do Estado – PGE/RJ adotará Acordo de Nível de Serviços – ANS como instrumento para avaliação e controle da qualidade e desempenho dos serviços prestados pela CONTRATADA, segundo os critérios indicados nos itens subsequentes:

18.2 FINALIDADE: Garantir a qualidade dos serviços prestados.

18.3 INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO: Utilização do Livro da Fiscalização para os registros individualizados de cada possível pontuação, que deverá ser preenchido tempestivamente à cada ocorrência.

18.4 JUSTIFICATIVA: A Contratada poderá apresentar justificativa para todos os registros passíveis de pontuação, que deverá ser analisada pela Fiscalização do Contrato e respondida antes da aplicação da pontuação.

18.5 PONTUAÇÃO:

|  | Item | Pontos | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Não fornecer uniformes completos, EPIs e seus complementos por funcionário a cada período de entrega, por ocorrência comprovada (item 5.3 e item 5.7.6); | 1 | Número de ocorrências em que a contratada falhar quanto ao fornecimento de uniformes e seus complementos segundo as determinações da Especificação Técnica. |
| 2 | Deixar de manter seus funcionários nas dependências da PGE devidamente uniformizados e portando crachá de identificação, por funcionário identificado sem as características citadas (item 5.7.3); | 1 | Número de vezes em que as exigências da Fiscalização no contexto do item 5.7.3 forem descumpridas. |
| 3 | Não fornecer ao início dos serviços os equipamentos e materiais de resgate, salvamento e primeiros socorros, todos dentro do prazo de validade, bem como sua reposição (item 5.2); | 2 | Número de vezes em que as exigências da Fiscalização no contexto do item 5.2 forem descumpridas. |
| 4 | Deixar de elaborar, implementar, gerenciar e coordenar o Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) e o Plano de Escape para a edificação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, a partir do início das atividades da brigada de incêndio na edificação, bem como revisá-lo, por dia de atraso (item 9.5). | 2 | Por número de dias de atraso na elaboração do PPCI e do Plano de Escape. |
| 5 | Não adotar providências quanto a dano causado pelos empregados da Contratada ao patrimônio da ou de terceiros nas dependências da PGE-RJ (item 9.14); | 2 | Número de vezes que não sejam adotadas dentro do prazo de 10 (dez) dias as providências cabíveis quanto a danos causados por seus empregados ao patrimônio da PGE-RJ ou de terceiros nas dependências da PGE-RJ. |
| 6 | Não comunicar ao Fiscal do Contrato, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, os afastamentos de seus funcionários decorrentes de férias (item 9.11); | 3 | Número de vezes que não houver comunicação por funcionário e ocorrência. |
| 7 | Deixar de efetuar vistoria, bem como deixar de anotar as irregularidades em livro próprio e no Relatório Diário, visando as providências imediatas (item 7.4); | 3 | Número de vezes que não houver comunicação por funcionário e ocorrência. |
| 8 | Substituição de funcionário em caso de falta ao serviço, no prazo máximo de 2 (duas) horas, independente de solicitação do Executor do Contrato, por ocorrência comprovada (item 9.10); | 4 | Número de vezes em que não haja a substituição tempestiva de quaisquer ausências de postos de serviço, conforme previsão no item 9.10. |
| 9 | Deixar de indicar preposto, investido de poderes para solucionar qualquer ocorrência relacionada ao fiel cumprimento do Contrato (item 9.3); | 4 | Número de vezes em que as exigências da Fiscalização no contexto do item 9.3 forem descumpridas. |
| 10 | Deixar de substituir funcionários que porventura não correspondam a contento às atribuições afetas a eles ou cujas atitudes sejam consideradas inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da PGE, após entrega de notificação por escrito do Fiscal do Contrato, (item 7.5.3, ‘b”); | 4 | Número de ocorrências em que as exigências da Fiscalização no contexto do item 7.5.3, “b” forem descumpridas. |
| 11 | Deixar de tomar as medidas necessárias, para socorrer funcionários acidentados ou com mal súbito, por ocorrência (item 7.5.1); | 4 | Número de ocorrências em que as exigências da Fiscalização no contexto do item 7.5.1 forem descumpridas. |
| 12 | Deixar de cumprir em relação aos seus funcionários, com todas as despesas relativas a obrigações e encargos sociais trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, relativa ao objeto da contratação, por mês de medição dos serviços (item 9.15). | 4 | Por número de dias de atraso, como no crédito de salários, décimo terceiro, férias, remunerações compensatórias e rescisões contratuais. |

18.6 PERIODICIDADE: Mensal. INÍCIO DA MEDIÇÃO: A partir do 2º mês do início da execução dos serviços.

18.7 MECANISMO DE CÁLCULO: Somatório da pontuação relativa a cada não atendimento aos critérios definidos na tabela acima.

18.8 FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO:

- 03 a 05 pontos = recebimento de 99% da fatura do mês referente

- 06 a 09 pontos = recebimento de 98% da fatura do mês referente

- ≥ que 10 pontos = recebimento de 95% da fatura do mês referente e comunicação ao superior para análise da adoção de outras providências

18.9 PLANILHA DE CONTROLE DOS ITENS PONTUADOS/SOMATÓRIO DE DESCONTO:

| Mês de referência/ano | Item | Anotação - Local | Pontuação |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXXX/2018 | 6 | Folha n° 32 do Livro de Fiscalização ou Relatório Diário | 3 |
|  | 11 | Folha n° 40 do Livro de Fiscalização ou Relatório Diário | 4 |
| Total: 07 pontos (recebimento de 98 % da fatura) |  |  |  |

DATA DO ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DO ANS PARA A CONTRATADA, APÓS A APURAÇÃO:

| Dia: 02, mês 07, ano 2018. | - Por meio eletrônico ou - Pessoalmente, por meio de representante da Contratada |
| --- | --- |

Em vermelho temos um exemplo de aplicação do ANS

OBSERVAÇÕES:

- As penalidades contratuais poderão ser aplicadas independentemente dos critérios adotados neste ANS, decorrentes da gravidade ou reincidência da inexecução dos serviços;

- Para a validação da ocorrência de pontuação passível de desconto em cada Ficha de Autorização (modelos entregues pela Contratante), a Fiscalização da PGE/RJ entregará uma cópia da mesma para a Contratada, devendo o responsável da Contratada assinar o recebimento;

- Mensalmente, na última semana do mês de referência, a Fiscalização do Contrato da PGE/RJ deverá preencher este formulário para obtenção do resultado do Acordo de Serviço, comunicando à Contratada sobre o resultado da apuração até o segundo dia útil do mês subsequente. A comunicação poderá ser feita pessoalmente, ou por meio eletrônico. As ocorrências pontuadas na última semana do mês serão aplicadas no período seguinte.

- Cada Nota Fiscal será encaminhada pela Comissão de Fiscalização da PGE ao seu Setor Financeiro junto com o referente formulário de ANS preenchido.

Rio de Janeiro, ___ de _________ de 20____

__________________________________

Ass. e Carimbo – Fiscal do Contrato 1

__________________________________

Ass. e Carimbo – Fiscal do Contrato 2